Комитет образования, науки и молодежной политики

Волгоградской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Фроловский промышленно-экономический техникум»

| СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЕМ __________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) ______________________________________________ (ДОЛЖНОСТЬ, ф.и.о.) | УТВЕРЖДАЮ гБПоу «ФРОЛОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» __________________________________ А.В.Хорошунов «_________»________________________2018 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственной (преддипломной) практики

по профилю специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

2018 год

| ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» Протокол №______ от _____________________ Председатель ПЦК ___________________________ О.Е.Сердюкова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР ________________ Е.Г.Кувшинова «____» __________ 2014 г. |
| --- | --- |

Составитель:

Преподаватель ГБПОУ ФПЭТ: 	 ______ 	О.Ю.Чигарёва

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Методист ГБПОУ ФПЭТ:	________________

Содержательная экспертиза: ____________  ГБПОУ ФПЭТ: ________________  _____________

( должность)                                                               (подпись)                               (ИОФ)

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза: _____________________________________  ________________

(подпись)                (ИОФ)                                                              (должность)

_______________________________________________________

( Полное название организации,  печать

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «___» _____________ 20___ г.  № ______.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы производственной (преддипломной) практики……………..................4

1.1.Цели и задачи производственной (преддипломной практики)……………………………..4

1.2.Требования к результатам освоения практики………………………………………………4

1.3.База практики…………………………………………………………………………………..6

1.4.Организация практики………………………………………………………………………...6

1.5.Контроль работы студентов и отчетность…………………………………………………...8

1.6.Количество часов на освоение программы практики……………………………………….8

2. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики….......….……........9

2.1.Объем производственной практики и виды учебный работы………………………………9

2.2. Содержание производственной (преддипломной) практики…………………………….10

2.3.Индивидуальное задание студенту……………………………………………………….....11

3. Условия реализации программы производственной (преддипломной) практики ................11

3.1.Информационное обеспечение обучения…………………………………………………...11

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики .13

5. Приложения……………………………………………………………………………………..15

Титульный лист отчета о прохождении производственной преддипломной практики,

Вопросы для составления отчета……..………………………………………………………..

Бланк индивидуального задания, …………………………………….……………………….18

1.Паспорт программы производственной (преддипломной) практики

1.1. Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно- правовых форм.

В основу практического обучения студентов положены следующие направления:

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, методов работы с современными средствами.

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП (СПО) и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.

1.2. Требования к результатам освоения практики

В ходе  производственной (преддипломной) практики студент должен подтвердить  освоение общих и профессиональных компетенций:

:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПМ 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |  |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПМ 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |  |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.. |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4. | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ПМ 03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. |  |
| ПК 3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |
| ПК 3.3. | Участвовать в проектировании электрических сетей. |
| ПМ 04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации. |  |
| ПК 4.1. | Организовывать работу производственного подразделения |
| ПК .4.2. | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| ПК 4.3. | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей |
| ПК .4.4. | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ |
| ПМ 05 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» |  |
| ПК 5.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов в процессе монтажа и ремонта электрооборудования |
| ПК 5.2 | Выполнять различные типы соединения электропроводок напряжением до 1000В. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов в процессе монтажа и ремонта электрооборудования |
| ПК 5.3 | Производить техническое обслуживание электроустановок мощностью до 50кВт согласно технологическим картам. |
| ПК 5.4 | Выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования с простыми схемами включения. |
| ПК 5.5 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 5.6 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 5.7 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК 5.8 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 5.9 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 5.10 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащему ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по видам профессиональной деятельности:

-по ПМ 01- Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок;

-по ПМ 02- Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

-по  ПМ 03 - Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей;

-по ПМ 04 - Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

-по ПМ 05 - Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания, по форме, установленной ГБПОУ ФПЭТ и аттестационный лист, установленной ГБПОУ ФПЭТ формы.

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с тематическим планом.

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

1.3. База практики

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности - предприятиях. При выборе базы практики учитываются следующие факторы:

- оснащенность современными программными средствами диагностики    электро оборудования;

- оснащённость необходимым оборудованием;

- наличие необходимых нормативных документов и первичной документации;

- наличие квалифицированного персонала.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом.

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на производственную (преддипломную) практику.

1.4. Организация практики

Для проведения производственной (преддипломной) практики в техникуме разработана следующая документация:

- положение о практике;

- рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности;

- договоры с предприятиями по проведению практики;

- приказ о распределении студентов по базам практики;

- индивидуальные задания студентам.

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят:

- установление связи с руководителями практики от организаций;

- осуществление руководства практикой;

- контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала прохождения практики.

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:

- ознакомление с предприятием;

- изучение работы энергослужбы предприятия;

- выполнение функций дублёров энергетика, мастера энергослужбы:

Электомонтеры ведут полный учет энергослужбы предприятия, подготавливают соответствующую  документацию и осуществляют проверку правильности оформления нарядов допусков и ведение ремонтных или монтажных работ на объекте.

Их обязанности включают:

- ведение отчета всех ремонтных  и испытательных работ предприятия и выполнение  монтажных работ в соответствии с общими принципами его ведения под руководством главного энергентика;

- подготовку  документации энергослужбы;

- разборка, кап.ремонт, сборка установка и центровка  эл.машин, и электрооппаратов различных типов и систем с напряжением до 15кВ;

- выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий;

- применение теоретических знаний и практического опыта в области наладки схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и автоматики и телемеханики;

- выполнение родственных по содержанию обязанностей;

- руководство другими работниками;

- выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной работы);

- оформление отчётных документов по практике.

Во время практики для студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в трудовых коллективах.

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в организациях обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной (преддипломной) практики;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

1.5. Контроль работы студентов и отчётность

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и дневник прохождения практики.

Текущий контроль прохождения преддипломной практики осуществляется руководителем практики от техникума еженедельно путем проверки выполнения студентами индивидуального задания производственной (преддипломной) практики.

Итогом производственной (преддипломной) практики является зачёт, который выставляется руководителем практики от техникума с учётом дневника преддипломной практики и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики.

Студенты, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.

1.6. Количество часов на освоение программы практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 недель (144 часа).

2. Структура и содержание производственной практики

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы

| Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку | Количество часов (недель) |
| --- | --- |
| 1.Изучение функций и содержания работы основных отделов предриятия (организации) | - часов |
| 2.Выполнение обязанностей дублёров – главного энергетика или мастера участка | 90 часов |
| 3.Выполнение работ, связанных со сбором материалов для выпускной квалификационной работы | 18часов |
| 4.Оформление отчетных документов по практике | 12 часов |
| - Итоговая аттестация | 6 часов |
| - Итого | 144 (4 недели) |

2.2. Содержание производственной (преддипломной) практики

| Код профессиональных компетенций | Наименование разделов и тем | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное занятие Цели и задачи практики. Требования к результатам освоения практики | Ознакомление с документацией по прохождению преддипломной практики, - приказ о распределении студентов по базам практики; индивидуальные задания студентам. Содержание дневника практики. Прохождение инструктажа по технике безопасности | 6 |
|  | 1.Изучение функций и содержания работы основных отделов предприятия | 1. Ознакомление со структурой, режимом работы цеха участка. Ознакомление с бригадой. Распределение по цехам предприятий. Оформление инструктажа по технике безопасности: вводный, общий, на рабочем месте. 2. Разработка схемы производственной и управленческой структуры предприятия. Составление краткой технико-экономической характеристики предприятия. | 12 |
| ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1-ПК2.4 ПК3.1-ПК3.3 ПК4.1-ПК4.4 | 2. Выполнение обязанностей дублёров – главного энергетика или мастера участка | Ознакомление с оборудованием на рабочем месте и технологическими инструкциями на выполнение работ, с правилами безопасной эксплуатации оборудования, приборов, инструмента. | 6 |
|  |  | Ознакомление с правовыми обязанностями техника-электрика, мастера и их подчиненность руководству цеха и техническим службам отдела главного энергетика | 6 |
|  |  | Выполнение работ по приемке объекта под монтаж | 6 |
|  |  | Выполнение работ по приемке монтируемого оборудования и материалов | 6 |
|  |  | Составление и выдача бригаде нарядов на работу | 6 |
|  |  | Подготовка работ бригаде | 6 |
|  |  | Выполнение испытания смонтированного оборудования. | 6 |
|  |  | Участие в приемке и сдаче смены | 6 |
|  |  | Участие в осмотре и ремонте электрооборудования | 6 |
|  |  | Оформление форм отчетности по энергоресурсам | 6 |
|  |  | Выполнение наладки смонтированного электрооборудования | 6 |
|  |  | Участие в осмотре и испытании электрических сетей | 6 |
|  |  | Оформление безопасного проведении всех видов работ в электроустановках. | 6 |
|  |  | Участие в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии. | 6 |
|  |  | Сдача смонтированного оборудования заказчику | 6 |
|  | 3. Выполнение работ, связанных со сбором материалов для выпускной квалификационной работы | Сбор материала по индивидуальному заданию: исходные данные для проектируемого объекта | 6 |
|  |  | Сбор материала по составлению введения для выпускной квалификационной работы. | 6 |
|  |  | Сбор материала по технике безопасности согласно заданию на дипломный проект. | 6 |
|  | 4.Оформление отчетных документов по практике | Оформление дневника по практике | 6 |
|  |  | Оформление отчета по практике и индивидуального задания | 6 |
|  | Итоговая аттестация | Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, индивидуального задания и по форме, установленной ГБОУ СПО ФПЭТ | 6 |
|  |  | Итого | 144 (4 недели) |

2.3 Индивидуальное задание студенту

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 2 к рабочей программе производственной (преддипломной) практики.

3 Условия реализации программы практики

3.1. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

- Бутырский, В.И. Наладка электрооборудования [Текст]: учебное пособие для СПО/ В.И. Бутырский.- Волгоград: Издательский Дом « Ин - Фолио», 2010. – 368с.: ил.

2.  Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов[Текст ]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова - М.: издательство «Мастерство», 2010.-320с.: ил.

3.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин - М.: Высшая школа,2013.,- 350с.: ил.

4.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок[Текст]: (вступают в силу с 4 августа 2014 г ). - Новосибирск: Норматика, 2014. – 96 с.

5.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]- Ростов на Дону: Феникс., 2010. – 316 с.

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 2010.- 352 с.

7. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник [Текст] / М.М. Кацман. –   9-е изд., испр. – М.:  Академия, 2011.- 496 с.

8. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб.  / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.

9. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: учебник для СПО /  Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.-7-е изд., стер. - М.: изд. центр «Академия», 2011- 448 с.

10. Шеховцов ,В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование [Текст]: учебник/ В.П. Шеховцов.- 3-е изд. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 416с ил.

11. Шеховцов, В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов [Текст]: учебное пособие/ В.П. Шеховцов. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. – 160с ил.

Дополнительные источники:

1.  Акимова, Н.А., Котеленец, Н.Ф., Сентюрихин, Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/под общей редакцией Н.Ф. Котеленца.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.-     с.

2.Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Текст]: Справочное пособие – М.: Форум: ИНФА- М, 2006.- 240 с.: ил.

3.Липкин, Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок [Текст ]:учебник для СПО/ Б.Ю. Липкин - М.: Высшая школа, 1990. -  380с.

4.Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий[Текст ]: учебник для студ. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин.- 2-е изд.- М: Издательский центр «Академия», 2007.- 330с.:ил.

5.Правила устройства электроустановок [Текст] Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 –  Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2008., - 853 с.

6.ВСН 123 – 90 Инструкция по оформлению приемо - сдаточной документации по электромонтажным работам [Текст ] – М.: ВНИИ проект электромонтаж, 1990.

7. СНиП  3.05.06 – 85. Электротехнические устройства [Текст] – М.: ЦИТП СССР, 1986.

8. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий / Под ред. Б.И. Андрюкова. – М.: Энергоатомиздат , 1993.

9.  Камнев, В.Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок [Текст] –   М.:  Высшая школа, 1986

10. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника [Текст] – М.: Изд. Центр « Академия», 2008.,- 330 с.: ил.

Интернет - источники:

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. Дата обращения: 01.03.2011.

2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1). М.М.Кацман, 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html.Дата обращения: 01.03.2011.

3.  "Справочник по электрическим машинам" (часть2). М.М.Кацман, 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-19.html. Дата обращения: 01.03.2011.

4.  Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 01.03.2011.

5.  Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html. Дата обращения: 01.03.2011.

6.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=367.Дата обращения: 01.03.2011.

7.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2011.

8. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2011.

9. Организация и планирование ремонтных работ - Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru/knigi/oborudovanie/obsluzhivanie-i-remont-elektrooborudovaniya-podstancii-i-raspredelitelnyh-ustroistv_6.html.Дата обращения: 01.03.2011.

10. Название: Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.infanata.org/tags. Дата обращения: 01.03.2011.

4 Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на предприятии , а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного листа.

| Результаты практики (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| По ПМ 01: - ПК1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. –ПК2Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. -ПК3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. По ПМ 02: - ПК1Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. -ПК2Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. -ПК3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. -ПК4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. - По ПМ 03 - -ПК1Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. - -ПК2Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. - -ПК3Участвовать в проектировании электрических сетей. - По ПМ 04: - - ПК1Организовывать работу производственного подразделения. - -ПК2Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. - -ПК3Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. - -ПК4Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. По ПМ 05: -ПК1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов в процессе монтажа и ремонта электрооборудования. -ПК2 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов в процессе монтажа и ремонта электрооборудования. -ПК3 Производить техническое обслуживание электроустановок мощностью до 50кВт согласно технологическим картам. -ПК4 Выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования с простыми схемами включения. - -ПК5 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. - -ПК6 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. - -ПК7 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. - -ПК8 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. - -ПК9 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. - -ПК10 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащему ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Наблюдение за выполнением заданий во время преддипломной практики. |

П р и л о ж е н и я

Приложение 1 к рабочей программе

производственной (преддипломной)

практики

Министерство образования и науки

Волгоградской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Фроловский промышленно-экономический техникум»

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

По специальности 08.02.09

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий »

Место практики:

________________________________________________________________________________

Руководитель практики от техникума

Преподаватель

______________________   _______

(Фамилия И.О.)                (подпись)

Руководитель практики от предприятия

______________________________

(должность)

_______________________  _______

(Фамилия И.О.)                 (подпись)

М.П.

предприятия

Выполнил (а):

Студент (ка) _______ курса

Группы 	_______

______________________________

(Фамилия И.О.)

Оценка:___________

Дата:_________________________

__________________________________

(подпись руководителя практики от техникума)

## Фролово

2018 год

Вопросы для составления отчета

1.Краткая характеристика предприятия.

1.1.Изучение функций и содержания работы отделов предприятия.

1.2.Структура управления предприятия.

1.3.Структура и основные задачи службы главного энергетика.

1.4.Назначение,структура и основные задачи отделов связанных с энергослужбой.

2.Овладение первичным профессиональным опытом.

2.1.Назначение и характеристика электрооборудования.

2.2.Инструкция по эксплуатации электрооборудования.

2.3.Годовой график ППР.

2.4.Наряд на производство работ в электроустановках.

2.5.Протоколы испытаний электрооборудования:

-измерение сопротивления заземляющих устройств,

-измерение сопротивление изоляторов,

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

2.6.Проверка защитного автоматического отключения питания.

2.7.Схема или описание конструктивного выполнения силовых  и осветительных установок цеха.

2.8.Однолинейная схема электроснабжения цеха или участка.

2.9.Должностная инструкция по дублируемой должности.

Приложение 2 к рабочей программе

производственной (преддипломной)

практики

Комитет образования науки, и молодежной политики

Волгоградской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Фроловский промышленно-экономический техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

_______________ Е.Г.Кувшинова

«____» ______________    2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на производственную (преддипломную) практику студента гр. ______ специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ТЕМА ЗАДАНИЯ

Выполнение обязанностей дублера техника по специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»»