Виды работ на квалификационном экзамене.

1. Установка светильников с ЛЛ и включение их в сеть.
2. Сборка схемы управления АД (реверсивная).
3. Сборка схемы управления АД (нереверсивная).
4. Монтаж осветительной арматуры, выключателей, штепсельных розеток.
5. Разделка концов силового кабеля.
6. Ревизия контактора (магнитного пускателя).
- проверка, чистка и регулировка главных блокировочных контактов.

Проверка исправности катушек, проверка и ремонт механической части.
7. Измерение сопротивления изоляции.
8. Измерение основных параметров электрических цепей (ток, напряжение, мощность). Приборы, схемы включения измерительных приборов.
9. Измерение сопротивления обмоток трансформатора.
10. Подключение асинхронного двигателя в сеть по схеме Y и Δ.
11. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента.
12. Монтаж распределительной коробки и соединение проводов в ней.